SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SOCJALNEGO I NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI - ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO

- Część ogólna.

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbudowy budynku zaplecza socjalnego przy Stadionie Miejskim w Żurominie. .

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbudowy budynku zaplecza socjalnego przy Stadionie Miejskim w Żurominie.

  - Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora.

- Materiały.

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów.

Materiały stosowane do robót budowlanych muszą mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

    - Ogólne wymagania związane z przechowywaniem, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Na opakowaniach materiałów budowlanych musi znajdować się termin przydatności do stosowania lub data produkcji. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów.

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inwestora, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inwestora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

  - Wymagania szczegółowe.

Rozwiązania równoważne są możliwe jedynie w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w opisie techniczny i przedmiarze robót  oraz posiadają parametry niegorsze niż określone w/w dokumentach .

  - Wykaz materiałów:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji –

Wykaz materiałów.

- Sprzęt.

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Transport.

Materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta  w taki sposób aby nie wpłynęły niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz nie wpłynęły na pogorszenie stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń Zamawiającego.

- Wykonanie robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , za ich zgodność z opisem technicznym, przedmiarem robót i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wymiarów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w opisem technicznym i przedmiarze lub przekazanymi na piśmie  przez Inwestora.

  - Zakres wykonywanych robót dotyczących rozbudowy budynku   zaplecza socjalnego przy Stadionie Miejskim w Żurominie:

- Roboty ziemne;

- Roboty fundamentowe;

- Roboty murowe;

- Roboty żelbetowe;

- Roboty ciesielskie;

- Roboty pokrycia dachowego;

- Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku;

- Roboty wykończeniowe na zewnątrz budynku.

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w przedmiarze robót budowlanych.

  - Organizacja placu budowy.

Podczas wykonywania prac musi być zapewniony porządek.

Inwestor zapewni Wykonawcy pomieszczenie magazynowe na czas wykonywania robót oraz zapewni dostęp do wody i energii elektrycznej.

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

- Kontrola jakości.

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami opisu technicznego, przedmiaru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7. Obmiar robót.

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w [ m2 ], roboty liniowe w [ m ], sprzęt i urządzenia w [ szt. ] lub w [ kpl ].

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót oraz zmian zaakceptowanych przez inwestora i sprawdzonych na placu budowy.

- Odbiór robót.

8.1. Odbiory robót ulęgających zakryciu.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inwestorowi.

8.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu  wykonanych robót instalacyjnych i budowlanych. Odbiór końcowy dojdzie do skutku pod warunkiem pozostawienia porządku i czystości na placu budowy.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny nastąpi po upływie 3 lat od zakończenia robót. Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa płatności.

Podstawę płatności stanowi kosztorys ofertowy.

10.0. Dokumenty związane.

10.1. Przedmiar robót.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Specyfikacji technicznych nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”. Do niedawna funkcjonowały 5-cio tomowe WTWiORB opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

Tom   I    Budownictwo ogólne,

Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe,

Tom   III  Konstrukcje stalowe,

Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,

Tom   V    Instalacje elektryczne.

Tom   VI   Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.            Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU.

Poradnik zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano – montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Został opracowany przez uznanych specjalistów na podstawie najnowszych norm PN-EN oraz norm unijnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

## Inwestor:  GMINA ŻUROMIN

## Pl. Piłsudskiego 3,  09-300 ŻUROMIN

Temat:   BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SOCJALNEGO I NIEZBĘDNYMI         URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI - ROZBUDOWA BUDYNKU  ZAPLECZA SOCJALNEGO

Lokalizacja budowy: Miasto Żuromin

Numer ewidencyjny działki: 2594

Branża: Budowlana

Lipiec 2009r.